Ajánlatkérő:                                                                              Ajánlattevő:

Dr. Puskár Kitti                                                                         Fekete László Ev.
Zalakaros                                                                                   8900 Zalaegerszeg Ady út 19.
                                                                                                   Adószám: 54812547-2-40

Árajánlat
DIPLOMAT DC-170 tip. fogászati kezelőegységről.
Öt kézidarab felszerelésére alkalmas          (felsőkaros kivitelben)       székreszerelt fogászati kezelőegység. follia tasztaturás  kezelőfelület, . Pantográf dupla karos orvosi pult mechanikus fékkel.                         Beépíthető max.három forgóeszköz fénnyel: max. két mikrómotor, max. két turbina .
Kezelőszékbe integrált energiablokk transzformátorral,szürőszablyzóval és  főelzáró mágnesszeleppel.  Osztott lámpaoszlop, monitortartó nélkül az OP lámpához, szimpla alacsonyított tálcával.
Orvosi pult felszereltsége:

Pantográf kar mechanikus fékkel, 

Minimate spray pisztoly
Száloptikás turbinavezérlés, 

2db Száloptikás mikrómotor vezérlés Densim  kefementes motorokkal 

UH fényes Woodpecker depurátor , röntgenfilm néző,dupla eszköztartó tálca
Vizesblokk:
Befordítható köpőtál / fehér porcelán/  Lux versio
Programozható pohártöltő, tálöblítő

MST-1 Metasys amalgám szeparátor

Desztvizes palack a hűtésekhez, nyomásmentesítés kikapcsolás nélkül
Forgatható asszisztens oldali kar hármas tartóval,két szívócsővel (vékony, vastag),tál és pohár vezérléssel, puszterrel.
UNO multifunkciós lábkapcsoló

Xenos szenzoros operációs lámpa, osztott lámpakar alacsonyított tálcával.
Kézidarabonként szabályozható vízhűtés

DE20 kezelőszék kiszálló programmal, bal oldali karfával,választható színben,  normál háttámlával. 2D fejtámla.
A kezelőegység ára:  Nettó:,4.699.213  -Ft    Áfa:,1.268.787  -Ft     Bruttó:,  5.968.000,Ft           
A készülék új, gyártási éve 2020. VTSZ száma:  9018410000
Garancia idő: 1év teljeskörű + 1év alkatrész garancia azokra az alkatrészekre melyek nem érintkeznek vízzel, sűrített levegővel (A második évben a kiszállás, munkadíj fizetős)

Szállítási határidő: 4-5 hét a megrendeléstől számítva. Az ár tartalmazza a szállítás és beszerelés költségét.
Remélem ajánlatunk elnyeri tetszésüket. További felvilágosítással állok rendelkezésükre.

Zalaegerszeg 2020.01.31
Tisztelettel:_____________________
                                                                                                                                              Fekete László

